소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	보행지장 소방용수시설 이설공사 완료 알림(697호 등 3개소)

1. 관련근거

가. 중부수도사업소 급수운영과-23757(2015.10.29.)호 「보행지장 소방용수시설 이설(형식변경) 요청에 대한 처리결과 회신」

나. 재난관리과-8406(2015.10.30.)호 「보행지장 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 확인계획 알림(697호 등 3개소)」

2. 위와 관련 우리 서에서 관리·운용 중인 보행지장 소방용수시설(소화전)의 이설공사가 완료되었음을 다음과 같이 알려드리니, 현장활동에 참고하시기 바랍니다.

○ 소방용수시설(소화전) 이설공사 완료에 따른 현장확인 결과

가) 이설완료 확인대상

연번	종 별	관리번호	위 치	이설사유	관 할
1	소화전	697호 (지상식)	한강대로257 (청룡빌딩 전면도로)	보행지장 시민불편사항	현장 대응단
2	소화전	765호 (지상식→지하식)	이촌로29길 1-18 (일반주택 앞)	보행지장 시민불편사항	이촌
3	소화전	2493호 (지상식→지하식)	서빙고로79가길 50 (지번앞 도로상)	보행지장 시민불편사항	서빙고

나) 결과 : 2015. 11. 02(월) 현장확인한바 외관 및 출수상태 등 양호

붙임 : 소방용수시설 이설완료 현장확인 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	이민우		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	11/03 김종구
협조자
시행	재난관리과-8501	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	leemw79@seoul.go.kr	/	대시민공개