함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	경기도지사(환경안전관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 측정기기 개선완료보고서 제출

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 정수운영과-11377(2015.10.27.)호 및 경기도 환경안전관리과-13211(2015.11.2.)호와 관련하여 수질TMS 데이터로거에 대한 점검을 실시하고 개선을 완료하였기에,  수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조 제2항 및 같은법 시행규칙 제52조 제4항에 의거 붙임과 같이 개선완료보고서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사 업 자 : 광암아리수정수센터

○ 개선기간 : 2015. 11. 2. ~ 11. 9.

○ 개선내용 : 데이터로거 점검 및 수리 등

○ 개선완료일 : 2015. 11. 3.

붙 임 : 측정기기 개선완료보고서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정지영		정수운영과장	손호철		광암아리수정수센터소장	11/04 차윤기
협조자
시행	정수운영과-11711	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개