	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 “2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 계획 보고(시달)”

나. 당산119안전센터-4442(2015.10.5.)호 “2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고”

2. 위와 관련 우리119안전센터 2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 고장소화전이 발생되었기 아래와 같이 보고합니다.

연번	용수번호	식별	위 치	고장내용	확인일	사용 가부	조사자
1	762460호	지상식	영등포구 영등포로 154	몸통 스핀들 헛돔	2015.10.21.	사용가	이기민 강상균 조성준
2	762501호	지상식	영등포구 당산로 63	몸통 스핀들 헛돔	2015.10.22.	사용가	이기민 강상균 조성준
3	762650호	지하식	영등포구 국회대로 28길 13-1	제수변 고장 (출수 불능)	2015.10.21	사용불	김동옥 김병주
4	762703호	지상식	영등포구 영신로 57길 5	노후 및 개폐 고장 (몸통 누수)	2015.10.22	사용불	김동옥 김병주

붙임  1. 고장발생 보고서 1부.

2. 복명서 2부.  끝.

담당자	조성준		1팀장	김돈일		센터장	11/04 김진수
협조자
시행	당산119안전센터-4986	(		)	접수		(		)
우	07222	서울특별시 영등포구 양평로 70-1 (당산동6가)	/
전화	2633-0119	/전송	2672-7118	/	jun5903@seoul.go.kr	/	대시민공개