함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/03)

1. 2015.11.03.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-11-03-(화) (A)		413,611	122,554	105,163	31,846	135,338	18,710
2015-11-02-(월) (B)		370,442	109,001	88,367	19,597	135,970	17,507
전년도	2015-11-03-(월) (C)	392,858	114,466	100,147	21,623	148,462	8,160
11-03(화)	전일대비(A-B)	43,169	13,553	16,796	12,249	-632	1,203
차이량	전년대비(A-C)	20,753	8,088	5,016	10,223	-13,124	10,550
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 11월 평균		376,148	102,497	95,354	24,706	146,021	7,570
2015.11.01~금일 평균		383,054	116,176	93,058	26,961	129,312	17,546

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(11월03일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	代손병대		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	11/04 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-24169	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개