투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	청사 계단 보수 요청

1. 2015. 11. 4. 안내센터 청사 계단 점검결과입니다.

2. 우리 안내센터 청사 앞에서 좌측편, 직원 식당쪽으로 연결된 계단 나무판이 받침대 철판과 이탈되어 가라앉고 밟으면 덜그덕 소리가 나서 살펴본 바, 받침대 철판이 심히 부식되어 있어 안전사고 우려가 있으므로, 철판 교체후 계단의 전면 보수가 필요한 실정이오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 현장 사진(청사 계단 받침 철판 부식 사진) 1부.  끝.

	난지안내센터장
주무관	이양우		난지안내센터장	11/04 박인수
협조자
시행	난지안내센터-1432	(		)	접수		(		)
우	03900	서울특별시 마포구 한강난지로 162	/
전화	02)3780-0611	/전송	02)3780-0610	/	ywl@seoul.go.kr	/	대시민공개