		관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	수방용양수기 점검 통보

1.재난관리과-7800(2015.11.2.)호『수방용양수기 점검계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리부서로 배정된 장비(수방용양수기)를 점검하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검일 : 2015. 11. 3.(화)

나. 점검대상

수방용 양수기
수 량	용 량
4대	0.5HP

다. 점검사항 : 양수기 작동여부, 커플링, 호스등

라. 점 검 자 : 교.이우인

붙임 : 1. 양수기점검 종합보고서 1부.

2. 양수기 관리카드 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							이우인			진압3대장					김종만					지휘3팀장					김종화				현장대응단장						11/04 강길구
협조자
시행			현장대응단-10331									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)															/			fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		02-874-7119						/전송			02-887-1119					/	ericwilee@seoul.go.kr												/	대시민공개