복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	11/04 이남재

이동탱크저장소 설치허가 및 완공검사에 따른  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2015. 11. 04.

보고자 :  소방경 김홍기/소방교 정호영

복       명       내       용

확인

일시

2015. 11. 04.(수) 13:00~14:30

건명

1종판매취급소(도료류) 완공검사에 따른 현지확인 결과보고******

내용

1. 민원 제6769(2015. 11. 04.)호  「위험물저장소 등 완공검사신청서」관련입니다.

2. 1종판매취급소(도료류) 완공검사신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

***********************************

*****************************************

*******〇 허가내용

구분	품명	허가번호	비 고
******* *****	************** *****	**************

나. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지확인한 바 위험물안전

관리법 시행규칙제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의

위치․구조 및 설비의 기준」 규정에 적합하므로 완공검사필증을

교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고