	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(창동씨티월드 등 9개소)

1. 관련문서

가. 예방과-11872(2015.9.30.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령 통보(건영캐스빌아파트)』

나. 예방과-12052(2015.10.5.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령서(창동씨티월드)』

다. 예방과-12184(2015.10.6.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(대현빌딩)』

라. 예방과-12183(2015.10.6.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(창동동아빌라상가)』

마. 예방과-12461(2015.10.13.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(대성하우징)』

바. 예방과-12462(2015.10.13.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(리젠트호텔)』

사. 예방과-12616(2015.10.16.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(대성빌딩)』

아. 예방과-12695(2015.10.19.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(강민표건물)』

자. 예방과-12995(2015.10.23.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(도봉구육아종합지원센터)』

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시, 각조 업무대행)

차례	구분	대 상	위 치	확인자	명령일	보 완 완료일	확인일
1	종합	창동씨티월드	도봉구 노해로69길 26(창동)	2조	15.10.5.	15.11.2.	15.11.6.
2	작동	대현빌딩	도봉구 도봉로 667(방학동)	1조	15.10.6.	15.11.2.	15.11.6.
3	작동	창동동아빌라상가	도봉구 노해로63다길 41(창동)	2조	15.10.6.	15.11.2.	15.11.6.
4	작동	대성빌딩	도봉구 노해로 379(창동)	1조	15.10.16.	15.11.3.	15.11.6.
5	작동	도봉구육아종합지원센터	도봉구 우이천로4길 24-5(창동)	2조	15.10.23.	15.11.4.	15.11.9.
6	종합	건영캐스빌아파트	도봉구 우이천로20길 7(창동)	1조	15.9.30.	15.11.4.	15.11.9.
7	작동	강민표건물	도봉구 도봉로126길 10(창동)	2조	15.10.19.	15.11.5.	15.11.9
8	작동	대성하우징	도봉구 노해로 271(창동)	1조	15.10.13.	15.11.6.	15.11.11.
9	작동	리젠트호텔	도봉구 마들로11길 29(창동)	2조	15.10.13.	15.11.6.	15.11.11.

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당자	김민정		검사지도팀장	홍성익		예방과장	전결 11/04 최승달
협조자
시행	예방과-13521	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	pigjune12@seoul.go.kr	/	대시민공개