문서번호	관리과-15214
결재일자	2015.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
황준태		11/04 代유화열
협조

'15년 10월 차아염소산 사용량 현황

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  11.

‘15년 10월 차아염소산 사용량 현황

‘10월 차아염소산 사용량 현황 및 대장균 관리현황을 보고드리고자 함

날짜	사용량(톤)	방류량(×10)	주입률	입고량	재고량(톤)	대장균(평균)
09월 30일					22.6
10월 01일	1.608	138106	0.17		21.0	920
10월 02일	1.537	106795	0.21		19.5	950
10월 03일	1.538	107138	0.21		17.9	880
10월 04일	1.539	102801	0.22		16.4	910
10월 05일	1.532	103231	0.22		14.8	1010
10월 06일	1.376	97094	0.21		13.5	1080
10월 07일	1.579	106118	0.22		11.9	1050
10월 08일	1.579	102928	0.22		10.3	1100
10월 09일	1.580	102366	0.22		8.7	1080
10월 10일	1.582	114362	0.20		7.2	1240
10월 11일	1.585	110592	0.21		5.6	1050
10월 12일	1.587	104777	0.22		4.0	1440
10월 13일	1.588	106155	0.22		2.4	1520
10월 14일	1.588	104960	0.22	40.1	40.6	1480
10월 15일	1.588	103113	0.22		39.0	1440
10월 16일	1.587	104579	0.22		37.4	1510
10월 17일	1.588	104400	0.22		35.8	1490
10월 18일	1.589	101959	0.23		34.2	1550
10월 19일	1.590	107103	0.22		32.6	1520
10월 20일	1.591	103573	0.22		31.0	1480
10월 21일	1.592	105725	0.22		29.4	1560
10월 22일	1.594	105297	0.22		27.9	1480
10월 23일	1.594	103289	0.22		26.3	1560
10월 24일	1.695	125677	0.20		24.6	1520
10월 25일	1.572	100319	0.23		23.0	1580
10월 26일	1.594	105934	0.22		21.4	1460
10월 27일	1.772	169279	0.15		19.6	1380
10월 28일	1.590	106593	0.22		18.0	1520
10월 29일	1.593	105546	0.22		16.4	1440
10월 30일	1.595	104736	0.22		14.8	1390
10월 31일	1.597	103569	0.22		13.2	1480
합계	47.5
평균	1.584

끝.