함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	동익빌라 입주자 대표회장(03013 서울시 구기동 40번지 )
(경유)
제 목	'지하 저수조 사용에 관한 건' 질의 회신

1. 평소 상수도행정에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 사용이 중단 된 저수조를 재사용하기 위한 절차와 위반시 벌칙사항 등을 질의하신 사항에 대하여 다음과 같이 답변드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 답변내용

- 저수조는 1개월 이상 사용이 중단 된 경우에는 사용전에 청소를 실시하여야 하며, 반기1회 연2회     이상청소를 실시하여야 합니다.

- 대형건축물등의 소유자등은 매년 마지막 검사일로부터 1년이내에 1회이상 수질검사기관에 의뢰하     여 수질검사를 하여야 합니다.

- 벌칙사항은 수도법제83조제6호에 따라 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과 됩니다

- 관련법은 수도법제33조, 제83조, 수도법시행규칙 제22조3등을 참고하시기 바랍니다. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	김철수		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	11/04 나태산
협조자
시행	시설관리과-32872	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	대시민공개