	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검 결과 보고 (수정)

1. 재난관리과-7537(2015.9.24.)호 “2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 우리안전센터 겨울철 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)결과를 붙임과 같이 수정 보고합니다.

가. 추진기간 : 2015. 10. 1. ~ 10. 31. (1개월간)

나. 점검대상 : 총 475개소

〇 소화전 448, 저수조 2, 비상소화장치 23, 비상소방용수 2

다. 점검내용

〇 시설물 매몰·훼손 등과 수압상태 확인

〇 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 등

라. 점검결과 : 소화전 7개소 고장 (사용가 3, 사용불가 4)

마. 수정내용 : 비상소화장치 양호 여/부 수정기재

붙임  1. 휘경-2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과.  1부.

2. 휘경-비상소화장치현황.  1부.

3. 휘경-고장소방용수 현황.  1부

4. 소방용수 고장발생 결과보고서(휘경-7개소).  1부.  끝.

	휘경119안전센터장
★담당자	김우리		3팀장	박주민		119안전센터장	11/04 代박주민
협조자
시행	휘경119안전센터-4973	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개