	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제조사결과 통보

1. 관련문서

가. 재난관리과-7839(2015.09.18.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획보고」

나. 현장대응단-8111(2015.09.25.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사계획(현장대응단 진압대)」

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 진압대 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사를 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사대상 : 소화전 556개소(소화전554, 급수탑1, 저수조1)

비상소화장치함 11, 비상용수 2

나. 조사결과 : 소화전 554개소 중 【양호 519 , 불량 35개중(사용불15 , 사용가20)】

비상소화장치 11개소 중 (양호 11)

비상용수 2개소 중 (양호 2)

다. 조사자 : 각 팀 조별 담당자 및 진압대장

붙 임  1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사결과1부.

2. 비상소화장치 점검결과1부.

3. 신규 고장발생 현지확인 보고서 목록1부.

4. 고장수리 현지확인 복명서 압축파일1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	서보권		진압3대장	이동칠		지휘3팀장	代양동영		현장대응단장	11/04 代양동영
협조자
시행	현장대응단-9968	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	happylife@seoul.go.kr	/	대시민공개