출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	11/04 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 11. 3.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 2.(월) 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 종로구 및 용산구 관내(덕성여중 외 6개소 비상급수시설) □ 출 장 자 - 서울시 : 정영환 - 자치구 : 김용한(종로), 서오성(용산) □ 점검결과 ○ 점검내역 및 지적사항 ▶ 종로구(4개소) : 덕성여중 외 3개소 급수시설 작동 양호 - 덕성여중, 정부청사 창성동별관 비상급수시설 내 유량계 유효검정기간 만료로 교체 지시 ▶ 용산구(2개소) : 청파어린이공원 및, 장미연립 급수시설 - 급수시설 작동상태 양호 □ 향후계획 - 2015. 12. 10.까지 조치토록 주지