출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	송병달	김신혜	01/13 오흥석

명에 의하여  장애 및 고장 수도계량기와 관련 관내에 출장하여 계량기 교체 작업을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   1. 13

보 고 자 :   지방시설관리주사보     성명 : 송병달

보       고       내       용

일    시

2014. 1. 13(09:30-17:00)

건    명

출장결과보고서

내용

1. 교체 장소  동작구. 신대방동.영등포구.신길동

2. 작업 내용  수도계량기교체 봉인설치 망실설치

3. 교체 사유  회전불량 회전멈춤 망실

4. 교체건수   계량기교체3건 망실설치1건

(단위)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	봉인
수량	4	4

5.미교체  :0건

6.조치사항:없음

특 이 사 항

1. 신설 계량기  출고         10개

2. 유니온 :     출고         12개

3. 역류방지밸브 출고         10개

4. 설치봉인 :   출고          2개

5. 수도계량기철거품입고       2개