	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식 2008, 680, 3636)

1. 관련근거.

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 영동119안전센터-5553(2015.9.30.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검․정비 자체계획」과 관련입니다.

2. 영동119안전센터 하반기 소방용수시설 등 일제점검 기간 중 고장소방용수가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	식별	용수번호	위치	조사일	고장내용	비고
1	지하식	2008	논현동 182-0	10.27	뚜껑 고리 없음	사용가
2	지하식	680	논현동 159-22	10.27	뚜껑 도색 불량	사용가
3	지하식	3636	논현동 159-12	10.27	배수불량	사용가

끝.

담당자	성민곤		2팀장	한충호		센터장	11/05 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-6503	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화		/전송	02)5420119	/		/	대시민공개