문서번호	시설관리과-32907
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	11/05 나태산
협 조
	주무관			代변태연
	주무관			변태연
	주무관			이명재
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 11월 04일  수요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북2가압장 성북증압장 성북1배수지 배밭A증압장 배밭B증압장 배밭D증압장 서경증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 성북2가압장 - 배전반 판넬 및 가동중인펌프,통신,배관,압력등 상태점검 양호. - 배수로 주변 낙엽청소. ▷ 배밭A,B,D,서경,성북증압장 - 현장제어판넬,기계실 내부 상태점검 양호. ▷ 성북1배수지 - 현장제어판넬 및 PLC,통신,SPD,수위등 상태점검 양호.		비 고

맑음

끝.