함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년10월 정수생산현황 및 유수사용실적 통보

암사정수센터의 2015년10월 정수생산현황 및 유수사용실적을 아래와 같이 통보합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	‘14. 10.	‘15. 10.	증․감량	증․감율	‘15. 9	증․감량	증․감율
총 취수량	35,999,689	35,271,196	-728,493	-2.02%	35,102,881	168,315	0.48%
[톤]
총 생산량	35,628,500	34,736,150	-892,350	-2.50%	34,477,050	259,100	0.75%
[톤]
1일생산량	1,149,306	1,120,521	-28,785	-2.50%	1,149,235	-28,714	-2.50%
[톤/일]
유 효 율	98.97%	98.48%	-0.49%		98.22%	0.26%

붙임 : 1. 2015년10월 생산현황 1부.

2. 2015년10월 유수사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	조춘선		정수과장	11/05 윤맹진
협조자	주무관	박석민
시행	정수과-4705	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로131(암사동)	/
전화	02-3146-4261	/전송	02-3146-5745	/		/	대시민공개