길동 중블록 일공급량 현황

등록번호	시설관리과-635

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	01/13 이계환

유 입 유 량 (KD10 - KD6)				유 출 유 량 (길동중블록 공급량)
일 별	KD-10 (㎥/일)	KD-6 (㎥/일)	공급량 (㎥/일)	유 량 (㎥/일)	최소유량 (㎥/일,10분)	최대유량 (㎥/일,10분)
1.10(금)	368,800	251,549	117,251	95,726	216	1,187
1.11(토)	358,096	241,008	117,088	100,364	250	1,329
1.12(일)	356,544	238,768	117,776	101,762	225	1,234
○ 최소유량값 : 이상없음

〈유량순시 값 그래프〉

길동배수지 수위

공급량(10분단위)