출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이경섭	한상근	01/13 안재엽

	명에 의하여 2014.01.13. 다점형 상관식, 음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 기간제탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .01. 13.
보고자 : 지방기계운영주사보 성명 : 이경섭,김은수,한상근

보 고 내 용
일 시	2014.01.13. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 광진구 중곡동 21-4호 외1개소 음청탐지 - 중랑구 면목동 499-18호 외1개소 민원탐지 □ 점검결과 및 조치계획 - 광진구 중곡동 21-4호 외1개소 음청탐지 : 중곡동 21-4호.구의동 232-8호 누수적출 - 중랑구 면목동 499-18호 외1개소 민원탐지 : 민원처리후 수요가설명함
비 고