화장실 메인배관 고장발생 보고서
문서번호	서빙고119안전센터-4980	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			김기범	채형석	11/05 代채형석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	화장실 메인배관	관리부서		서빙고119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 5.(목) 11:00	장 소		1층 및 2층 화장실
조 치 사 항	자체수리 불가로 전문업체 수리의뢰 ※정비업체 : 하수구ㆍ설비 365 (*************)
원인 및 상태	원인 : 건물노후로 인하여 하수구 메인배관에 노폐물 축적됨. 상태 : 장기간 사용으로 메인배관 막힘.
담당자 의견	메인배관 막힘으로 자체수리 불가, 전문업체〔하수구ㆍ설비 365〕에 수리의뢰
그 밖의 사 항	예상수리비 : 금300,000원(금삼십만원),부가세포함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 11월 5일 장비담당자 계급 소방장 성명 김 기 범 (인) 소방기관의 장 귀하

	서빙고119안전센터장