	구로소방서
수신자	수궁119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치 이설 및 보수 완료에 따른 검사 알림

1. 재난관리과-7659(2015.10.21.)호 「비상소화장치함 이설 및 보수용역 계획 보고」

2. 수궁119안전센터 관내 비상소화장치함 이설 및 보수완료 통보되어 다음과 같이 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일시 : 2015. 11.06 ~ 11.08

나. 검사대상 : 총 3개소

◎ 이 설-비소36호(오류로8바길5 → 경인로15길 65-10)

◎ 보 수-비소36호/39호/90호

다. 검 사 자 : 수궁센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 비상소화장치함 실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부 등

3. 행정사항

○ 수궁119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식에 의거 11. 09(월)한 보고하기 바랍니다.

붙임 : 1. 비상소화장치 이설 및 보수공사 내역.  1부.

2. 비상소화장치함 검수결과(양식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	11/05 김범기
협조자
시행	재난관리과-8105	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개