함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	지자체별 유수율현황 정보공개

『지자체별 누수율등에 대한 정보공개』요청이 있어 아래와 같이 답변하고자 합니다.

가. 청구내용

[지자체별 누수율 정보공개]

- 2011~2015년 상반기까지

1. 광역지자체와 기초 시,군,구별 수도사업소별 누수율과 유수율 통계 공개요청

2. 각 수도사업소별 배관 파손으로 인한 누수가 있었다면 상세내역공개

나. 답변내용

1. 최근 4년간 유수율 및 누수율 현황

(단위 : %)

수도사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관할구역		25개구	중구 종로구 용산구 성북구	마포구 서대문구 은평구	동대문구 성동구 광진구 중랑구	강북구 도봉구 노원구	양천구 구로구 강서구	영등포구 동작구 관악구 금천구	강남구 서초구	강동구 송파구
’14년	유수율	95.1	90.1	97.4	97.4	95.5	93.8	93.8	97.2	96.3
	누수율	2.5	7.5	0.2	0.2	2.1	3.8	3.8	0.4	1.3
’13년	유수율	94.4	88.4	97.4	96.5	94.5	92.5	93.7	96.6	96.3
	누수율	3.2	9.2	0.2	1.1	3.1	5.1	3.9	1.0	1.3
’12년	유수율	94.5	89.3	96.1	95.8	94.6	93.6	93.8	97.6	96.7
	누수율	3.1	8.3	1.6	1.8	3.0	4.0	3.8	0.06	0.9
’11년	유수율	93.5	89.3	93.8	94.5	94.3	93.4	93	95	95.9
	누수율	4.1	8.3	3.8	3.1	3.3	4.2	4.6	2.6	1.7

※ 2015년 유수율 및 누수율은 2016년에 확정

2. 배관 파손으로 인한 누수현황

○ 수도사업소별 누수 발생건수

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 6월말	4,434	1,072	492	632	508	446	706	280	298
2014년	9,413	2,085	1,228	1,093	990	1,247	1,332	648	790
2013년	10,421	2,382	1,158	1,427	1,130	1,239	1,638	599	848
2012년	13,106	2,859	1,536	1,527	1,228	2,006	2,044	870	1,036
2011년	16,651	3,751	2,391	1,949	1,303	2,355	2,748	827	1,327

○ 원인별 누수발생 현황

(단위 : 건)

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부등침하	전식	시공 불량	원인자	기타
2015년 6월말	4,434	1,448	938	49	1,682	2	59	0	109	147
2014년	9,413	3,065	1,851	18	3,501	4	153	0	228	593
2013년	10,421	3,782	1,855	51	3,792	16	48	5	214	658
2012년	13,106	4,560	1,736	107	4,746	92	176	3	256	1,430
2011년	16,651	5,841	1,251	178	5,296	88	138	5	367	3,487

끝.

주무관							노경철			누수방지과장					김영삼					시설안전부장					11/05 강신재
협조자				주무관						이태형
시행			누수방지과-9391									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 시설안전부															/
전화		3146-1520						/전송			3146-1529					/	shrudcjf07@seoul.go.kr												/	대시민공개