	강동소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	하남선 1-1공구 관련 소화전 1개소 이설예정지 변경 알림

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-7259(2015.10.23.)호「하남선 1-1공구 관련 소화전 추가이설 건에 대한 회신」와 관련입니다.

○ 이설대상 예정지 변경(기통보 1개소)

연번	용수번호(조사번호)	형식	변경 전 이설 예정지	변경 후 이설 예정지	변경 사유	관할	비고
1	2801호 (133)	지상식	고덕로62길-126(명일동41) 삼환아파트 삼환상가 앞	강동구 명일동 346-9 앞 (강동구 양재대로130길 11)	해당지역 설치불가	고덕	지상식을 지하식으로 변경 설치

3. 우리 서에서 기 통보한 소화전 이설예정지 중 1개소의 지하 상수도 배관  부재로 설치 불가능하여 다음과 같이 이설위치를 변경하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공사구간 내 소화전 이설예정지 1부.

2. 이설예정지 1개소 위치도 및 사진 변경 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	代안영국		재난관리과장	전결 11/05 박만영
협조자
시행	재난관리과-7597	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개