출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	정호남	김대용	11/05 오기석

	명에 의거 관내 누수복구공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015 . 11. 5.
보 고 자 : 지방시설주사 김 대 용 지방공업주사보 정 호 남

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 5일(목) 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(김대용,정호남)
내용	■ 동대문구,중랑구,성동구,광진구 관내 긴급누수복구공사 현장점검 및 순찰 - 점검대상 : 광진구 자양동 629-22외 5개소 - 점검내용 : ㅇ 포장복구상태 및 안전시설 설치상태 ㅇ 잔토,부직포 방치 등 주민통행 불편유무 ㅇ 기타 시민고객 불편사항 유무 - 점겸결과 : 현장 순찰점검 결과 이상없음
비 고