문서번호	급수운영과-22516
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		11/05 代이경희
협조
	주무관		박장진

노후제수밸브 교체 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악, 금천구 관내 대형아파트 수도계량기실 현장 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2015  11

보고자 : 지방시설주사   강동길외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 대형변실내 노후밸브

- 조 사 자 : 강동길, 유명근, 전현섭

정비대상

연번	위 치	노후밸브 현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
1	시흥1동 산173-8 (시흥성지아파트)	노후밸브(회주철)	1986	100	가동형제수밸브로 교체
2	봉천동 1500 (해바라기아파트)	노후밸브(회주철)	1978	100	가동형제수밸브로 교체
3	신림동 255-189 (신림현대아파트)	노후밸브(회주철)	1991	100	가동형제수밸브로 교체
4	신림동 739 (뉴서울 아파트)	노후밸브(회주철)	1984	100	가동형제수밸브로 교체

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 가동형제수밸브로 시공하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2015  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 석경건설(주) 김윤경에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

- 소요예산 : 약 2,000천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브).  끝.