소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	녹번1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료대상 검수결과 보고

1. 재난관리과 – 7871(2015.11.02.)호 『녹번1-2구역 주택재건축 정비사업구간내 임시폐전 소화전 복구완료대상 검수지시』와 관련입니다.

2. 녹번1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료대상 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수기간 : 2015.11.03.(화) ~ 11.04.(수)

나. 검수대상 : 10개소

다. 검수내용

1) 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항

2) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

3) 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

4) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

붙  임 : 1. 소방용수시설 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수시설 기록카드 각 1부.(원본 별도송부)

4. 현지확인결과 복명서 및 결과서 각 1부.(원본 별도송부)  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	이재국		3팀장	김양태		119안전센터장	11/05 代김양태
협조자
시행	녹번119안전센터-5078	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 응암로 245번길	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	choice30@seoul.go.kr	/	대시민공개