		영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	난방보일러(KDB-1035GPS) 고장 발생 보고

1. 관련근거

○소방행정과-844(2015.1.20.)호『2015년 세입세출 예산편성 결과 알림(이첩)』

○2015년도 소방재난업무가이드/소방행정편/예산집행

2. 위와 관련 신길119안전센터에서 관리․운용중인 난방보일러가 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

-  다  음 -

제 품 명	수량	고장 발생일	고장발생 내용	비 고 (업체명)
난방보일러 (경동 나비엔 KDB-1035GPS)	1대	2015.11.04.	과열방지기 불량으로 작동 불가	H&C 에너텍

끝.

업무일몰일 : 수리완료시까지

담당자							최백수			3팀장					성시복					센터장					11/05 강정식
협조자
시행			신길119안전센터-4544									(						)		접수											(						)
우	07355					영등포구 영등포로84길 31번지															/
전화		841-0119						/전송			834-0119					/	w3320@seoul.go.kr												/	대시민공개