문서번호:예방과-17816

현장확인 결과보고서

제목 : 위험물 취급소 휴지신고서에 따른 현장확인 결과 보고

민원접수 제3557(2015.11.02.)호 『위험물 저장소 휴지개시(연장) 신고서』와 관련하여 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.

복명자 : 소방경 김인수

소방위 이춘수

확인일시	2015. 11. 03. (14:00 ~ 15:00)		결재	담당자				위험물안전팀장		예방과장
				이춘수				김인수		11/05 박선호
대상명 및 위치	신목동주유소 (양천구목동신목로7길11)		대표자 및 전화번호		이종철외2인 (02-2642-5188)
관계인	권성근	업종	주유취급소				위험물 안전관리자				권성근

복 명 내 용
내용	1. 대상개요 가. 대 상 명 : 신목동 주유소(목동신목로7길11) 나. 설 치 자 : 이종철외2명(02-2642-5188) 2. 위험물 저장소 휴지 내용 가. 예방과-8198(2015.06.05.)위험물 저장소 휴지 개시 신고서에 의하여 2015.06.08.-2015.11.01.까지 휴지를 수리하였으나, 민원서류-3557 (2015.11.02.)에 휴지 연장(2015.11.02.-2016.04.20.) 신고서를 제출함. 3. 관련법규 『제조소등의 휴지에 대한 업무처리 지침(2005.8.1.)』 4. 확인자 의견 휴지연장신청(2015.11.2.-2016.04.20.)에 따른 현장확인을 한바 휴지기간 동안에 변경허가신고 없이 위험물시설을(지하탱크4기,주유기7대 등) 변경(철거)하여 위험물 안전관리법에 저촉되므로 위법처리 하고자 합니다.
비고 (증빙자료)	※ 신목동 주유취급소 위험물시설 변경 현장사진 1부