문서번호	기전과-488
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		01/13 박재경
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[신월벽산아파트2단지]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[신월벽산아파트2단지]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대한 순찰점검시

보수사항이 확인되어 조치계획을 보고합니다.

점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2014. 01. 13(월)

❍ 위    치 : 양천구 신월동 [신월벽산아파트2단지]

❍ 점검내용

- 보행신호등(1조) 및 잔여시간표시기(1조) 파손

⦁ 신월벽산아파트2단지 교차로(단일로)내 횡단보도 보행신호등(1조) 및

잔여시간표시기(1조)가 파손되어 긴급보수 조치가 필요함.

❍ 현장사진

현장사진

조 치 계 획

❍ 파손된 보행신호등(1조) 및 잔여시간표시기(1조) 교체보수 조치코자 함.

- 파손된 보행신호등(1조) 및 잔여시간표시기(1조)는 보행자의 안전을

위하여 교통신호기 유지보수 연간단가업체(2지역)에 지시하여 긴급

보수 조치하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급보수 완료보고서 제출 지시

끝.