문서번호	기전과-13965
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
홍승찬		11/05 박재경
협조
	주무관		박태진

『여의도 리첸시아 아파트 주변 교통신호기(차) 및 경보등 신설』

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

강서도로사업소

(기전과)

『여의도 리첸시아 아파트 주변 교통신호기(차) 및 경보등 신설』

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

리첸시아 15-28(2015.10.21.)호에 의거 교통안전시설물 원인자부담공사 승인요청에 대하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시지방경찰청 교통관리과 - 28074(2015.10.08.)호

리첸시아 15-28(2015.10.21.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 여의도 리첸시아 아파트 주변 교통신호기(차) 및 경보등 신설

원 인 자 : 여의도 리첸시아 아파트

공사기간 : 공사 승인일로부터 ~ 2015.12.31.

공사장소 : 여의도 리첸시아 아파트 주변

- TGIS교차로명 : 여의도성모병원후문(88골프장)(연동) 예정

공사개요 : 교통신호기(차) 및 경보등 신설

- 제어기 1대 교체

- 차량지주 3본 신설 및 보행지주 1본 교체

관련업체 및 설치내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요설치내용
신호	㈜트래픽스	서울시 강남감리	㈜건영이앤씨	제어기 1대 교체 디자인지주(차량) 250mm×8.5m 1본 신설 디자인지주(차량) 200mm×8.5m 2본 신설 디자인지주(보행) 150mm×8.5m 1본 교체 차량등(1면3색) 5조 신설 및 경보등(1면2색) 2조 신설 - 그 외 조건부 승인사항

Ⅲ		검 토 내 용

연번	구분		검 토 사 항	검토내용
1	일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조(부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
2	일 반		원인자와 설계, 감리, 시공사간 계약관계	적정
3	신호기	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
4		감리사	-
5		시공사	전기공사업면허업체

Ⅳ		조 치 의 견

위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

[조건부 승인사항]

1. 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 원인자등 준수사항 이행 철저

2. 준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결 후 준공요청

3. 교통안전시설정보망의 각 공종별 시공사 ID가 없는 경우는 도로사업소에 요청

4. 규제심의 결과에 따라 공사 완료후 감리, 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

5. 매입되는 지주는 부식방지 처리하여 매입할 것

6. 차량 및 보행지주 신설시 디자인지주로 사용 할 것(용융은 검토후 사용)

7. 신호선은 지중화 포설을 원칙으로 할 것

8. 신호선 포설시 선로를 접속하여 사용함을 불가하며 접속부위 없이 포설 할 것

9. 교통신호제어기는 노후정도에 따라 사업소 요청시 교체 할 것

10. 잔여표시기(숫자형)는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설 할 것

11. 시각장애인용 음향신호기가 미설치된 횡단보도에는 신설 설치 할 것

-조경시설에 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에

시각장애인의 접근이 용이토록 설치할것

-시각장애인용 음향신호기는 반드시 음향자동조절기능 및 리셋기능이 내장된 제품을      설치 할 것

12. 지주신설, 이설, 교체시 주변 3M 이내에 있는 가로등지주, 표지지주, 기타지주(CCTV 등)      등 은 신호등 지주를 중심으로 통합하여 설치하는 것을 원칙으로 할 것

13. 신설 되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조년

월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공전 3개월이내 제품을 부착 할 것

14. 신호등 승인시 제출된 도면 및 물량 변경시 실정보고서를 우리사업소에 제출

15. 준공검수일자에 관해서는 사업소에 협의하고 LED신호등 하자기간은 준공검수일로

부터 6년 및 교통신호제어기는 5년임

16. 신설 및 이설되는 신호기 세부사항은 준공검사전 신호등 조사양식에 맞추어 제출할 것

17. 일일 작업일보(FAX.2657-7939) 및 현장사진 제출

18. 교통신호기 사용자재 보증협약서 제출

19. 원인자공사 관리대장 작성 제출

20. 교통신호기 원인자부담공사 감리비 납부완료 후 승인처리

21. 서울지방경찰청 규제도면에 의거 통신선 구축 사항 누락에 대하여 보완조치할 것

Ⅴ		행 정 사 항

교통신호기 원인자부담공사 공사비 통보(교통운영과)

감리비 납부완료 확인 후 교통신호기 원인자부담공사 승인 공문 발송

붙임문서 : 1. 규제도면 1부.

2. 원인자 부담공사 승인요청 내역(별도) 1부.  끝.