출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	수처리과장
	김재우	신부형	01/13 차승원

	명에 의하여 2014. 01. 13.중랑물재생센터 에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 13.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김 재 우 외1명

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 13(월)10:00～14:00
건 명	출장결과보고
내용	○ 출발 10:00 ○ 인원 :주무관 오연영 ○ 내용 -고압모터 펌프 유지관리 견학 ○ 결과 -고압모터 펌프 모터 구리스 주기 6개월 -펌프 구리스주입 주단위 -고압모터 펌프 정밀점검 년1회 ○ 귀청 14:000
비 고