문서번호	설비부-13851
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	11/06 代이달영
협조

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사』

관급자재(LED 투광등) 구매계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사』

관급자재(LED투광등) 구매계획 검토보고

우리 본부에서 시행 중인「탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사」에 소요되는 관급자재(LED투광등) 구매를 위한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ. 공사개요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사

□ 공사규모 : 복개하부 전등설비 1식, 복개하부 조명설비 1식 등

□ 공사기간 : 2015. 07. 15 — 2016. 09. 30(1차: ~ 2016.05.31.)

□ 도 급 액 : 893,809 천원(1차 500,000 천원)

□ 시 공 사 : 서보전력㈜

□ 감 리 사 : ㈜유신엔지니어링외 1개사

Ⅱ. 관급자재 설치계획

□ 선행공정에 맞춰 복개하부 전기공사 추진

- 토목분야 공정률 69%

공사현장 전경	복개구조물 공사 진행도
	복개구조물 미 설치 구간

- 구조물 복개가 완료된 구간은 금년도에 조명 및 초침 이동용 작업등 설치

- 구조물 미설치 구간은 내년도 구조물복개 공사 완료 후 설치

□ 관급자재 설치계획

품 목	수 량			설치장소
	1차 (2015년)	2차 (2016년)	전체
LED 50W 투광등	410개(86%)	66개(14%)	476개	- 복개하부 조명
LED 50W 투광등	64개(100%)	-	64개	초침 이동용 작업등

Ⅲ. 관급자재 구매방법 검토

□ 관급자재 구매방법

품 목	단위	수량	소 요 예 산 (조달수수료 제외)	구매방법	구매방법 검토
LED 50W 투광등	개	476	188,020,000원	조달구매 (2단계경쟁/ 장기계속계약)	- 제품금액이 1억 이상으로 3자단가 제품중 다수공급자 계약인 2단계경쟁 방식으로 구매
LED 50W 투광등 (이동용 작업등)	개	64	25,280,000원	조달구매 (3자단가)	- 금액이 1억 미만으로 3자 단가제품 구매 이동식 작업등으로 리드케이블 부착 및 등기구를 제작하여 납품

□ 연도별 예산 집행계획

품 목	소 요 예 산 (조달수수료 제외)			비 고
	1차(2015년)	2차(2016년)	합 계
LED 50W 투광등	161,950,000원	26,070,000원	188,020,000원
LED 50W 투광등 (이동용 작업등)	25,280,000원		25,280,000원
합 계	187,230,000원	26,070,000원	213,300,000원

Ⅳ. 향후계획

□ 2015.11 : 관급자재 구매

□ 2015.12 : 관급자재 1차분 납품. 끝.