2015년 아리수품질확인제 일일실적 보고

(2015. 11. 5.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	이우재	11/06 장성만

□ 수질검사 총괄

2015년 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사실적		부재가구		거부가구
대상	진도율	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
30,083	99.8%	305	54,650	178	30,008	125	24,136	2	506

□ 수질검사 기간제근로자 : 신수기 외 13명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적		부재가구		거부가구
		금일	누계	금일	누계	금일	누계
합 계		178	30,008	125	24,136	2	506
직 결 음수대	학교	38	7,158	0	168	0	0
	유치원	0	144	0	2	0	0
	공원.샘터	22	694	0	18	0	0
	공공청사등	23	425	0	0	0	0
	시범기타	0	43	0	0	0	0
노후주택	아파트	5	5,321	5	7,697	0	236
	단독주택	35	6,198	60	7,587	1	108
	연립다세대	55	3,312	60	4,875	1	35
아파트	아리수	0	871	0	1,874	0	53
	서민임대	0	0	0	0	0	0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	1,443	0	49	0	0
	요양시설	0	29	0	0	0	0
	노인정	0	77	0	0	0	0
옥내배관 교체가구	단독주택	0	130	0	111	0	0
	연립다세대	0	44	0	59	0	0
	아파트	0	1,034	0	1,692	0	47
	일반기타	0	0	0	0	0	0
기타	기타	0	3,085	0	4	0	27

□ 금일 특기사항 및 주요활동

○ 옥내배관 개선세대 및 암사동 노후주택 수질검사.  끝.