문서번호	급수운영과-29648
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	11/06 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년11월06일)

탐 지 일	2015년 11월06일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	아차산50블럭		*******
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산50블럭	성동구 송정동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소화전 : 27개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗물받이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 06일(금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산41 브럭		*******
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산41 블록	광진구 자양동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 34개소 - 중형밸브실 : 31개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 06일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목01-06블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-06블럭	중랑구 면목동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 23개소 - 하수도 : 46개소 - 수도계량기 : 53개소 - 빗물받이 : 47개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.