다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 하반기 일제수리조사 소방용수시설 신규 고장발생 보고

1. 재난관리과-7068(2015.9.24.)호『2015년 하반기 소방용수시설 일제점검,

정비 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 잠원119안전센터 하반기 소방용수시설 일제점검 기간 중 고장소방용수시설이 발생되어 붙임과 같이 보고합니다.

용수번호	위 치	내 역	비 고
1357호 (지하식)	서울특별시 서초구 주흥길 55	붙임참조	사용가
870호 (지하식)	서울특별시 서초구 주흥길 27	붙임참조	사용가
8136호 (지하식)	서울특별시 서초구 사평대로 57길 93	붙임참조	사용불가
6258호 (지상식)	서울특별시 서초구 서초대로 357 (아르누보시티에서 서초1교 사이)	붙임참조	사용가
30063호 (지하식)	서울특별시 서초구 강남대로101안길 36	붙임참조	사용가
1746호 (지하식)	서울특별시 서초구 신반포로43길 21-0 (잠원동 45-10)	붙임참조	사용불가

붙임 : 2015년 하반기  일제점검 결과 신규 고장발생보고(잠원센터) 1부.  끝.

	잠원119안전센터장
담당자	이승흠		진압3대장	한만정		119안전센터장	11/06 代한만정
협조자
시행	잠원119안전센터-4491	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6 잠원119안전센터	/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/		/	대시민공개