문서번호	급수운영과-27459
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		11/06 代유명은
협 조
	주무관			이상무

급수공사 현장 실정보고

2015. 11

강서수도사업소

(급수운영과)

「공사명 : 2015년 고척1동외 7개동 상수도공사-단가계약」

급수공사 현장 실정보고

명에 의거 구로구 관내 급수공사 업무수행 중 발생한 민원 사항과 관련하여 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  11.  06.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 민원 현황

연번	주 소	성 명	민원 내용	비고
1	개봉동 403-55호	김진성(HP *************)	보호통 파손

□ 현장조사 내용

가. 개봉동 403-55호 : 보호통 파손

○ D25mm*1 수도계량기 보호통 파손에 따른 교체요청 민원으로, 보호통이 주차장       진,출입로에 위치하여 파손된 실정으로,

○ 계량기 등 시설물 보호를 위하여 보호통 교체코자 합니다.

□ 조치 계획

○ 상기 사항에 대하여 ‘15년도 단가계약사인 ㈜지석조경건설(대표 박영원)에 공       사 시행토록 작업지시하여 민원해소에 만전을 기하고자 함.

○ 공사 계획

- 공사 개요 : D25mm*1 수도계량기 보호통 교체

- 예산 과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

- 소요 예산 : 250천원.  끝.