문서번호	급수운영과-22650
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이준연		강동철	11/06 代이경희
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11. 06

급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2015년 11월 06일 금요일 날씨:흐림										탐지반					기간제
탐지지역		신림2동 107-115								남궁견,김기삼,이준연
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과			비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대가3		낙성대01-22			200		200	1.3		신림2동 107-115				누수복구반 이첩			T.9
계								1.3
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처				처리내용
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
특이사항