문서번호	시설과-6856
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代황인공	11/06 공헌구
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(2015.10.26. ~ 11.06)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`15.10.26 ~ 11.06)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’15. 10. 26 ~ 11. 06.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
10.28	호주관	이상없음
	남미관	중식시간 및 퇴청시pc전원 OFF 홍보요청
	해양관	이상없음
11.02	동물병원	개별 전기히터 철거
	운영과	이상없음
	노조사무실	13시20분 노조사무실 전기히터가동 OFF
11.03	하마사	이상없음
	기린사	개별 전기히터 사용불가 통보
10.05	호랑이사	개별 전기히터 사용불가 통보
	종보전교육관	이상없음
10.06	제1, AF관	에너지 절약 홍보
	제2, AF관	개별 잔기히터 철거 조치
	동관소체력실	동관소체력관 휴계실 10시10분 전등 OFF.
	곤충관	에너지 절약 홍보

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.