	강남소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	지하철 916공구 소방용수시설 조치완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 3.□소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 서울특별시 도시기반건설본부 도시철도토목부-14053(2015.11.6.) 『시설물 인수인계 합동점검 조치결과 제출(지하철9호선 916공구)』

2. 위와 관련 지하철 9호선 2단계 916공구 소방용수시설 조치완료대상 현장확인(검수) 계획을 다음과 같이 알리니, 해당부서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 11. 9. ~ 11. 12.

나. 대    상 : 소방용수시설 6개소(현장대응단 6) - 붙임참조

다. 현장확인인원 : 현장대응단 담당자, 용수담당 등

라. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

마. 보고기한 : 2015. 11. 12.

3. 행정사항

가. 해당부서장은 현지확인에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하시기 바라며,

나. 현장확인 후 119행정정보시스템에 보수내역을 입력하여 소방용수시설 관리유지에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 확인점검 결과보고 1부

2. 소방용수시설 조치대상 확인점검 내용(916공구) 1부

3. 소방용수시설 916공구 조치완료(현황사진) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 11. 12.

	재난관리과장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	代장정애		재난관리과장	11/06 최태근
협조자
시행	재난관리과-8595	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개