문서번호	현장민원과-20751
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
이일재		11/06 이원철
협조

노후 공용배관 교체 홍보결과 보고

(방화3동 그린아파트)

2015. 11.

강서수도사업소

(현장민원과)

노후 공용배관 교체 홍보(방화3동 그린아파트)

방화3동 그린아파트 노후 공용배관 교체 공사비 지원 홍보 결과   설계, 입찰 완료하여 계약 후 공사비 지원 신청 예정임

□ 그린아파트 현황

○ 위    치 : 강서구 방화3동 839번지

○ 가 구 수 : 984가구(전용면적 85㎡ 이하)

○ 건축준공 : 1993.10.15.

○ 수돗물 공급 : 수도계량기 ⇒ 지하물탱크 ⇒ 옥상물탱크 ⇒ 가정집 급수

○ 공용배관 : 노후로 녹물이 출수되여 공사시행 필요

주계량기 ~ 펌프실	펌프실 ~ 동입구	동입구 ~ 동입상
강관	강관	강관

※ 세대배관 : 동관(급수, 온수)

방화역

그린

□ 향후 추진계획

공사가 완료될 수 있도록 안내 . 끝.