문서번호	원수관리과-2831
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김효준		11/06 손주옥
협조
	주무관		하수용

방호실 방호용 CCTV 모니터 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

방호실 방호용 CCTV 모니터 고장보고

취수장 방호실 방호용 CCTV 모니터에 대한 전문업체 진단결과 및 조치계획 보고임

*********************

**	**	**	********	**
***	32**	**	2013. 10	******
	19**	**	2006. 11	******
***	***********	**	2013

□ 고장내용 및 전문업체 진단결과

*******************************************************************************

○ 제조업체 진단

- 진단일자 : 2015. 11. 5(목)

**************************

- 진단결과 : 현장방문 진단결과 카메라는 이상없고 모니터가 장기사용(2006.11제품 – 9년 경과)으로 액정이 소손된 상태이며, 현재 생산이 중단된 단종 제품으로 부품구입이 불가능하여 수리가 어려우므로 신품 구입 권고

○ 고장 모니터 제원

**********************************

*********************

******************

********************

***************************

******

**********

**********************************************************************

*******

***************************

**********************

************************

*******************************************************