문서번호	급수운영과-27428
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
김승완		11/06 代유명은
협 조
	주무관		이상무

보고서(용도폐지 협의)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구로구청 건설관리과로부터 오류동 38-32호 도로부지 용도폐지에 따른 업무협의 요청과 관련하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.11.06.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 김승완

1. 용도폐지 신청 토지현황

- 위       치 : 구로구 오류동 38-32

- 구       분 : 도로(토지), 396㎡중    ㎡

- 관 련 문 서  : 건설관리과-23492(2015.11.05)호

2. 현장조사 내용

- 토지사용 현황 : 도로

- 상수도관 현황 : 1989년 부설 DCIP 80mm

- 급수 현황 : 39-9호, 39-3호

3. 문제점 및 대책

○ 문제점 : 용도폐지 대상 도로에 오류동39-9, 39-3번지에 급수하는 상수

도관이 부설되어 있음

○ 대책 : 기존 상수도관을 오류동39-9,39-3,39-4번지를 지나는 대체부지(도

로)로 이설 요함

4. 처리의견

- 구로구청(건설관리과)에 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 회시내용 : 상수관로 저촉사항 있음(기존 상수도관을 오류동

39-9,39-3,39-4번지를 지나는 대체부지(도로)로 이설 요함)

첨  부 : 배관현황도 1부.  끝.