함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	뉴탑스타 불법시설물 정비의뢰 결과통보

1. 요금과-22438(2013.12.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 과에서 계량기실내 불법급수시설물 철거의뢰한 노원구 월계동 321-2호 뉴탑스타 계량기실에 대하여 아래와 같이 불법급수시설물에 대하여 철거완료하고 이에 따른 공사비 내역(210,540원)을 통보하오니 조례위반에 따른 철거비용 부과업무에 조치하시기 바랍니다.

○ 불법급수시설물 철거내용

위 치	수요가명	구 경	용도	정 비 내 용	철거일자	철거공사비
노원구 월계동 321-2	뉴탑스타	75mm	욕탕용	계량기실내 불법 급수시설(25mm) 철거 완료	2014.1.9	210,540원

따로붙임 : 철거 공사비내역서.  1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김종필토		급수운영과장	01/13 김수영
협조자	주무관	박영률
시행	급수운영과-853	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-3371	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개