<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (소방시설 정비)

문서번호	기획관리과-10353

결재	주무관	기획관리과장
	안재순	11/06 김안철

계 약 건 명			소방시설 정비
납 품 자			상 호			(주)나로소방						성 명		김 영 오
계 약 금 액			금오십오만원정(￦550,000)
계약체결년월일			2015년 10월 23일
납 품 기 한			2015년 11월 06일
납 품 년 월 일			2015년 11월 06일
검사(수)년월일			2015년 11월 06일
검사(수) 장 소			데이터센터 주차장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 11월 06일
															분임물품 출 납 원
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방시설주사보			김운기		김운기
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방행정서기보			김나현		김나현

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	감지선형감지기	m	3,500	7		7
	1종, 방수형
		m	1,800	10		10
	TRR-3
	내열전선
		개	10,000	1		1
	zone box
	140x170x95
		개	8,000	1		1
	ELR box
	80x110x65
		개	1,920	2		2
	HPWSC
		m	1,000	10		10
	massenger wire
	2.0mm
		개	4,500	2		2
	bracket
		개	3,500	2		2
	turnbuckle