길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-21239

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/30(금)	10/31(토)	11/01(일)	11/02(월)	11/03(화)	11/04(수)	11/05(목)	계
2014년	111,320	109,571	104,595	114,837	111,502	110,872	100,900	763,597
2015년	77,463	99,407	84,216	91,032	84,659	109,880	73,889	620,546
증 ․ 감	-33,857	-10,164	-20,379	-23,805	-26,843	-992	-27,011	-143,051

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.23~10.29)	금주 공급(㎥) (10.30~11.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
658,750	620,546	-38,204	-5.80

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -38,204㎥(5.8% 감소)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,342,211㎥(감소)

- 특이사항없음