함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	법정 수도꼭지 수질검사결과 보고(10월)

법정수도꼭지 수질검사 결과(10월)를 붙임과 같이 보고합니다.

- 내    용 -

가. 수질검사지점 : 450지점(일반 434, 노후16지점)

나. 수질검사결과 : 일반 및 노후지점 수질기준에 적합

붙임 : 1. 10월 법정수도꼭지 결과보고서 1부.

2. 수도꼭지 수질검사 결과 1부.  끝.

주무관	김인성		수질과장	강성욱		생산부장	11/06 박용철
협조자	주무관	김경진
시행	수질과-8115	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1326	/전송	02-3146-1319	/	insung@seoul.go.kr	/	대시민공개