	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강서소방서 차고보온용 적외선 히터 고장발생 보고

1. 2013년도 소방재난업무가이드 소방행정편 13. 예산집행과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 강서소방서 차고 보온용 적외선 히터가 고장 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

가. 시 설 명 : 강서소방서 차고보온용 적외선 히터

나. 발생일시 : 2014. 1. 13 (월)

다. 고장내역 : 난방가동시 점화장치 및 연료공급장치 고장으로 정상가동 불가

라. 조치의견 : 자체수리 불가하며 수리업체 수리의뢰 요망

마. 설치현황

설비명	위치	제조업체	모델명	용 도
적외선 히터	차고	크린테크	DHC-90	차고보온용

붙 임 : 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	양동석		2팀장	이계욱		센터장	01/13 정성현
협조자
시행	등촌119안전센터-189	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2)등촌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/	mussangpa@seoul.go.kr	/	대시민공개