	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 비상소화장치 등 관리철저 알림

1.재난대응과-24902(2015.11.5.)호-『전통시장 비상소화장치 등 관리철저 알림』

2. 언론보도(경기일보 및 뉴스경남, 2015.11.2)와 관련 전통시장에 설치된 비상소화장치의 관리 부실 등이 지역신문에 보도됨에 따라 다음과 같이 관리 철저를 지시하니 시행에 철저를 기하여 겨울철 화재대응태세 확립에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.                가. 2015년 동절기 소방용수시설 정밀조사 및 정비 철저

- 비상소화장치 일제점검, 주민대상 사용 및 관리요령 교육 병행 실시 등

나. 전통시장 내 비상소화전 설치장소 등 순찰 실시

- 소방통로 확보 및 소방용수시설 주변 불법주정차 단속, 적치물 제거 등

다. 겨울철 소방안전대책과 연계, 전통시장 화재예방활동 강화

- 전통시장 내 소화기, 옥외소화전 등 점검관리 및 관계자 교육 철저 등

붙임  언론보도사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	11/06 유충렬
협조자
시행	재난관리과-8020	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개