소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다.
	은평소방서
수신자	녹번119안전센터장
(경유)
제 목	녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료 내역 알림

1. 관련 문서

가. 재난관리과-7871(2015.11.02.)호 『녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업구간내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수 지시』

나. 녹번2재 2015-381(2015.11.02.)호 『구역 내 소화전 이설공사 완료 보고의 건』

2. 위 호와 관련하여 녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료 내역을 다음과 같이 알려드리오니, 녹번 119안전센터장은 119행정정보시스템에 변경사항 정비(임시폐전 복구) 및 소화전 유지관리에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 복구 대상 : 10개소

나. 복구 일자 : 안전센터 검수일

다. 검수 결과 : 8개소 양호, 2개소 불량

붙  임 : 녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업 구역 소화전 검수결과 1부.   끝.

	재난관리과장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 11/06 김지수
협조자
시행	재난관리과-8067	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개