소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다.
	은평소방서
수신자	녹번제1구역제2지구 주택재개발정비사업조합장
(경유)
제 목	녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 검수결과 알림

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 녹번2재 2015-381(2015.11.02.)호 『구역 내 소화전 이설공사 완료 보고의 건』와 관련하여 녹번 제1구역 제2지구 주택재건축 정비사업구간 내 임시페전 소화전 복구대상 검수결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 검수 대상 : 10개소

나. 검수 결과 : 양호 8개소, 불량 2개소

3. 소방시설공사업법 시행령 제6조 2항에 의거하여 상수도소화용수설비 및 활동설비 하자보수 기간을 정하고 있는 바와 같이 검수통보를 한 2015년 11월 06일부터 3년으로 정하며 소방용수시설 이상 및 누수 등이 발생하는 경우 보수하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 녹번 1-2구역 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 검수대상 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 11/06 김지수
협조자
시행	재난관리과-8066	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개